Ćwiczenie 1

Cel: Oznaczenie stężenia albuminy w surowicy krwi

Odczynniki: Zestaw diagnostyczny BioSystems SA

Materiał: Surowica krwi: patologiczna i normalna (prawidłowa)

Zasada metody: W środowisku kwaśnym, albumina reaguje z zielenią bromokrezolową tworząc barwny kompleks. Nasilenie barwy jest wprost proporcjonalne do stężenia albuminy i może być zmierzone spektrofotometrycznie (przy λ=630 nm).

Wykonanie:

Uwaga!

Reakcja albuminy z zielenią bromokrezolową przebiega bardzo szybko – nie powinno się opóźniać pomiaru.

- Przygotować cztery probówki i oznaczyć je jako: próba ślepa, standard, próba badana 1 i 2

- Odpipetować do probówek roztwory według tabeli poniżej:

|  | Próba ślepa | Standard | Próba badana 1 patologiczna | Próba badana 2 normalna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Woda | 20 µl | - | - | - |
| Standard albuminy | - | 20 µl | - | - |
| Surowica | - | - | 20 µl | 20 µl |
| Odczynnik | 1 ml | 1 ml | 1ml | 1ml |

- Dokładnie wymieszać zawartość probówek i pozostawić na 1 minutę w temperaturze pokojowej.

- Odczytać absorbancję standardu i próby badanej wobec próby ślepej przy 630 nm.

Wyniki:

|  | Standard | Próba badana 1 patologiczna | Próba badana 2 normalna |
| --- | --- | --- | --- |
| Absorbcja przy 630 nm |  |  |  |

Obliczenia:

Stężenie próby badanej = (Absorbcja próby badanej / Abs standardu) × Stężenie standardu

Stężenie standardu: ..........................

Wyliczone stężenie albuminy w surowicy: 1: ....................................		2: .....................................

Wartości referencyjne: 35-55 g/L

Interpretacja: