3. Kinetyka reakcji fosfatazowej

Cel ćwiczenia:	badanie kinetyki reakcji fosfatazowej (fosfataza kwaśna  wątrobowa)

-	wyznaczenie stałej Michaelisa i szybkości maksymalnej

-	zbadanie wpływu inhibitora na parametry kinetyczne enzymu i ustalenie rodzaju inhibicji

Znaczenie fosfataz - informacje ogólne

Fosfatazy są enzymami należącymi do klasy hydrolaz. Katalizują one reakcję hydrolizy estrów kwasu fosforowego. Fosfomonoesterazy katalizują reakcję odszczepienia pojedynczej reszty fosforanowej:

Enzymy te  są szeroko rozpowszechnione. Ze względu na optimum działania dzielimy je na dwie grupy: fosfatazy zasadowe (optimum pH około 9) i kwaśne (optimum pH około 5). U człowieka wyróżniamy trzy izoenzymy fosfatazy alkalicznej: fosfatazę jelitową, fosfatazę łożyskową oraz fosfatazę występującą w kościach, wątrobie i nerkach. Natomiast fosfataza kwaśna występuje w dużych stężeniach w gruczole krokowym, krwinkach czerwonych, płytkach krwi, komórkach układu siateczkowo-śródbłonkowego, wątrobie, śledzionie i nerkach.

Oznaczanie aktywności fosfataz ma znaczenie diagnostyczne. Zmiany chorobowe w obrębie określonego narządu powodują wzrost aktywności odpowiednich fosfataz w surowicy krwi.

Wzrost aktywności fosfatazy alkalicznej w surowicy obserwuje się w chorobach kości (np. w krzywicy, chorobach nowotworowych kości), w nadczynności przytarczyc, żółtaczce zastoinowej i polekowym uszkodzeniu wątroby. Wzmożona aktywność fosfatazy zasadowej w surowicy niekoniecznie świadczy o procesach patologicznych - ma ona miejsce także podczas ciąży. Natomiast u pacjentów z niedoczynnością tarczycy i u dzieci z opóźnieniem wzrostu, aktywność tego enzymu jest wyraźnie obniżona.

Wzrost aktywności fosfatazy kwaśnej w surowicy występuje między innymi u mężczyzn z nowotworami gruczołu krokowego, w guzach złośliwych kości oraz w chorobach nerek i wątroby.

Zasada metody

Do laboratoryjnego oznaczania aktywności fosfataz wykorzystuje się najczęściej fosforan p-nitrofenolu. Fosfataza katalizuje hydrolizę p-nitrofenylofosforanu do p-nitrofenolu i reszty kwasu fosforowego.

Oznaczanie aktywności opiera się na pomiarze ilości uwolnionego pod wpływem enzymu p-nitrofenolu, który w środowisku zasadowym przybiera żółte zabarwienie. Stężenie p-nitrofenolu oznacza się kolorymetrycznie.

Inhibitorem fosfataz jest między innymi fosforan sodu.

# Odczynniki:

1.	0,2 M bufor octanowy, pH 5,0;

2.	0,005 M roztwór p-nitrofenylofosforanu (substrat);

3.	0,1 M roztwór NaH2PO4 (inhibitor);

4.	0,5 M roztwór NaOH;

5.  roztwór fosfatazy kwaśnej – wyciąg z wątroby królika.

Wykonanie

1.	W 13 probówkach umieścić roztwory zgodnie z poniższą tabelą:

| probówka nr | bufor octanowy [ml] | substrat | 1/S | fosforan sodu [ml] | H2O [ml] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [ml] | S [mM] |  |  |  |
| 1 | 0,4 | 0,02 | 0,05 | 20 | - | 1,38 |
| 2 | 0,4 | 0,04 | 0,1 | 10 | - | 1,36 |
| 3 | 0,4 | 0,07 | 0,175 | 5,7 | - | 1,33 |
| 4 | 0,4 | 0,1 | 0,25 | 4 | - | 1,3 |
| 5 | 0,4 | 0,3 | 0,75 | 1,33 | - | 1,1 |
| 6 | 0,4 | 0,5 | 1,25 | 0,8 | - | 0,9 |
| 7 | 0,4 | 0,02 | 0,05 | 20 | 0,1 | 1,28 |
| 8 | 0,4 | 0,04 | 0,1 | 10 | 0,1 | 1,26 |
| 9 | 0,4 | 0,07 | 0,175 | 5,7 | 0,1 | 1,23 |
| 10 | 0,4 | 0,1 | 0,25 | 4 | 0,1 | 1,2 |
| 11 | 0,4 | 0,3 | 0,75 | 1,33 | 0,1 | 1 |
| 12 | 0,4 | 0,5 | 1,25 | 0,8 | 0,1 | 0,8 |
| 13 | 0,4 | - | - | - | - | 1,4 |

2.	Wszystkie probówki umieścić w łaźni wodnej o temperaturze 37oC i do każdej probówki dodać po 0,2 ml (200(l) roztworu enzymu (start reakcji).

3.	Dokładnie po 20 min od rozpoczęcia reakcji probówki wyjąć z łaźni wodnej  i  natychmiast  dodać  do każdej po 2 ml 0,5 M roztworu NaOH, co wystarcza do przerwania reakcji i alkalizuje środowisko, wywołując żółte zabarwienie p-nitrofenolu.

4.	Odczytać ekstynkcję poszczególnych prób wobec próby nr 13, która jest próbą ślepą, przy λ=410 nm.

# Opracowanie wyników

( Szybkość reakcji enzymatycznej (V) wyraża się przyrostem ekstynkcji, która jest miarą ilości produktu powstającego w ciągu 20 minutowej inkubacji.

( Sporządzić wykres zależności szybkości reakcji enzymatycznej od stężenia substratu w nieobecności (probówki 1-6) i obecności inhibitora (probówki 7-12).

( Wyznaczyć stałą Michaelisa i szybkość maksymalną reakcji, korzystając z wykreślonego przez siebie wykresu Lineweavera i Burka, tj. zależności odwrotności szybkości reakcji enzymatycznej (1/V) od odwrotności stężenia  substratu (1/S) w nieobecności i obecności inhibitora.

Określić rodzaj inhibicji.

( Obliczyć maksymalną ilość substratu, rozłożonego przez 1,0 ml wyciągu z wątroby królika, posługując się ekstynkcją próby nr 6 i współczynnikiem molowym ekstynkcji dla p-nitrofenolu, który wynosi . Współczynnik molowy ekstynkcji jest to ekstynkcja roztworu danego związku o stężeniu 1M (1 mol/dm3) odczytana  w kuwecie o grubości 1 cm. W obliczeniach należy uwzględnić kolejne rozcieńczenia.